## Sheet4
Device Under Test | Noise Floor (dBm) | AGC Thrshld (uV) | dB | 100kHz Blocking (dB) | Sensitivity (uV) | LO Noise (dBc/Hz) | Spacing kHz | Front End Selectivity | Filter Ultimate (dB) | Dynamic Range Wide Spaced (dB) | kHz | Dynamic Range Narrow Spaced (dB) | kHz2
LO Noise Corrected 05/10/19 Yaesu FTdx-101D | -127 -136b -1416 | 4.5 1.6b 0.58b1 | 3 | >147 | 0.60 0.20b 0.12b1 | 154 155 | 10 50 | A Trk Presel | >115 | 110 | 20 | 110 | 2
Added 9/29/14 FlexRadio Systems 6700 Hardware Updated | -118 -135b2 | 3.0 1.0b2 | Var | 130 preamp Off | 2.0 0.25b2 | 145 155 | 10 50 | B Band Pass | 115 | 99 | 20&2 | 108y | 20&2
Added 12/30/20 Yaesu FTdx10 | -126 -135b -1406 | 4.2 1.46b 0.54b1 | 3 | 141 | 0.63 0.21b 0.15b1 | 152 153 | 10 50 | B Half Octave | 105 | 107 | 20 | 107 | 2
Added 02/11/18 Icom IC-R8600 Second sample S/N 02001177 | -131 -142b -130ab | 2.40 0.67b | 3 | 125 | 0.40 0.12b 0.49ab | 144 148 | 10 50 | B Half Octave | >100 | 109ab 88ac | 20 | 107ab 88ac | 2
Added 11/10/15 Elecraft K3S | -135 -138b -14510 | 1.5 0.45b | 3 | 150 | 0.27 0.20b 0.0810 | 144 146 | 10 50 | B Band Pass | 110 | 107q | 20 | 106p 106q | 2
Added 3/17/17 Elecraft K3S 2nd Sample 10 meter data | -135 -138b -14510 | 1.5 0.45b | 3 | 150 | 0.27 0.20b 0.0810 | 144 146 | 10 50 | B Band Pass | 110 | 106ah | 20 | 105ah | 2
Added 02/23/15 Elecraft K3 (RX Gain Recal) New Synthesizer | -136 -139bq | 1.0 0.3b | 3 | 141 | 0.27 0.20b | 145 147 | 10 50 | B Band Pass | 108 | 105q | 20 | 107p 104q | 2
Added 04/25/16 Icom IC-7851 | -123 -135b -141b1 | 8.5 1.85b 1.16b1 | 3 | 149 | 0.65 0.16b 0.11b1 | 148 153 | 10 50 | A Trk Presel | 100 | 110aa | 20 | 105aa | 2
Added 10/15/18 Kenwood TS-890S | -131 -140b -1416 | 2.1 0.53b 0.14b1 | 3 | >151 | 0.39 0.13b 0.10b1 | 155 156 | 10 50 | B Half Octave | >118 | 106 | 20 | 105 | 2
Added 10/02/12 Hilberling PT-8000A Hardware Rev 2.00 | -128 -141b | 5.4 1.0b | 3 | 142 | 0.45 0.11b | 144 149 | 10 50 | A Trk Presel | 100 | 105 | 20 | 105w | 2
Added 08/10/12 Elecraft KX3 | -123 -138b2 | 12 1.3b2 | 3 | 138 | 0.9 0.09b2 | 144 | 10 | B Band Pass | 110 | 105 | 20 | 104t 96u 65v | 2
Added 02/22/18 Apache ANAN-7000DLE | -131 -131ad -1406 | 1.0 adjustable 2.2ae | 3 | 126 | 0.43 0.43ad 0.166 | 140 143 | 10 50 | B Band Pass | 110 | 103ad | 20 | 103ad | 2
Added 05/26/21 Elecraft K4D S/N 00122 | -121 -132b -137b1 | 11 3.0b 1.4b1 | 3 | 128 | 1.5 0.44b 0.24b1 | 148 155 | 10 50 | B Band Pass | 110 | 101ad | 20 | 101ad | 2
Added 12/01/10 Yaesu FTdx-5000D | -123 -135b -141b1 | 4.6 1.2b 0.33b1 | 3 | 127s | 1.1 0.27b 0.13b1 | 135 | 10 | B Band Pass | 90f | 104 | 20 | 101f | 2
Added 2/15/08 Elecraft K3 | -130 -138b | 2.1 0.6b | 3 | 140s | 0.33 0.19b | 138 | 10 | B Band Pass | 105 | 104 | 20 | 101p f 96q a 95r | 2
Added 03/27/19 FlexRadio 6400 | -112 -127b3 -136b4 | 9 1.4b3 0.44b4 | 3 | 119 | 4.0 0.63b3 0.22b4 | 145 146 | 10 20 | B Band Pass | 115 | 100b3 | 20&2 | 100b3 | 20&2
Added 05/14/18 FlexRadio 6600M PLL update & 2 Hardware Upgrades | -111 -126b3 -136b4 | 13 2.0b3 0.35b4 | 3 | 116 | 4.5 0.78b3 0.26b4 | 144 148 | 10 20 | A- Band Pass | 115 | 102b0 | 20&2 | 99b3 99aj | 20&2
Added 08/31/16 Apache ANAN-200D Tested 12/15/2015 | -133 -132ad | 1.0 adjustable 3.0ae | 3 | 123 | 0.30 0.37ad | 131 137 | 10 50 | B Band Pass | 95 | 99 | 20 | 99af 77ad 64ac | 2
Updated 7/2/09 Perseus | -123 -125b | 0.15 0.1b | 3 | 125 | 0.8 0.6b | 147 | 10 | B Band Pass | 109f | 99 | 20 | 99 | 2
Added 12/23/17 Icom IC-7610 S/N 12001056 | -132 -140b -142b1 -129ab | 2.7 1.20b 1.16b1 | 3 | 122 119ab | 0.36 0.15b 0.125b1 0.51ab | 146 >149 | 10 50 | A Trk Presel | 110 | 98ab 90ac | 20 | 98ab 90ac | 2
Added 12/23/17 Icom IC-R8600 S/N 04001188 | -132 -142b -130.5ab | 2.40 0.67b | 3 | 125 | 0.40 0.12b 0.49ab | 144 148 | 10 50 | B Half Octave | 105 | 98ab 78ac | 20 | 98ab 78ac | 2
Added 02/11/18 Icom IC-7300 Second Sample S/N 02012272 | -133 -140.5b -141.5b1 -132ab | 1.9 0.85b 0.50b1 | 3 | 123 | 0.30 0.12b 0.11b1 0.35ab | 137 147 | 10 50 | B Band Pass | >100 | 106ab 84ac | 20 | 97ab 84ac | 2
Added 3/17/17 FlexRadio Systems 6700 2nd Sample 10 meters | -116 -134b2 | 3.0 1.0b2 | Var | 130 preamp Off | 2.0 0.25b2 | 145 155 | 10 50 | B Band Pass | 115 | 99 | 20&2 | 96ag | 20&2
Added 05/21/18 Icom IC-7610 S/N 12001276 Second Sample | -132 -139b -141b1 -128ab | 2.8 1.20b 1.12b1 | 3 | 122 119ab | 0.37 0.15b 0.13b1 0.53ab | 145 >148 | 10 50 | A Trk Presel | 110 | 96ab 76ac | 20 | 96ab 76ac | 2
Added 2/15/08 FlexRadio Systems FLEX-5000A | -123 -135b | 2.0 0.5b | 3 | 123s | 1.3 0.3b | 123 | 10 | B Band Pass | 98 | 96 | 20 | 96 | 2
Added 4/16/06 Ten-Tec Orion II | -125 -133b | 2.7 0.65b | 3 | 130 | 0.75 0.3b | 126 | 10 | B Band Pass | 100f | 95f | 20 | 95i | 2
Added 04/25/16 Icom IC-7300 S/N 02001408 | -133 -141b -142b1 -122ab | 1.9 0.85b 0.50b1 | 3 | 123 | 0.27 0.11b 0.10b1 1.0ab | 137 147 | 10 50 | B Band Pass | >100 | 103ab 81ac | 20 | 94ab 81ac | 2
Updated 4/17/06 Ten-Tec Orion | -127 -135b | 0.8 | 3 | 137 | 0.6 0.25b | 130 | 10 | B Band Pass | 100f | 96 | 20 | 93 | 2
Added 12/09/14 Kenwood TS-590SG Down Conversion Mode | -127 -135b | 2.2 0.65b | 3 | 137 | 0.42 0.17b | 139 141 | 10 50 | B Bandpass | 100f | 104 | 20 | 92f | 2
Added 06/22/13 Ten-Tec Argonaut VI | -125 -135b | 3.2 0.75b | 3 | 127 | 0.52 0.25b | 127 134 | 10 50 | B Band Pass | 95f | 95 | 20 | 92f | 2
Added 08/15/19 Aerial-51 ALT-512 | -120 -136b | 9 0.75b | 3 | 122 | 1.1 0.2b | 133 131 | 10 50 | B Band Pass | 100 | 91 | 20 | 91 | 2
Added 11/10/10 Ten-Tec Eagle | -124 -132b | 2.5 0.6b | 3 | 129 | 0.7 0.3b | 131 143 | 10 50 | B Band Pass | 92f | 93 | 20 | 90f | 2
Added 8/20/09 FlexRadio Systems FLEX-3000 | -123 -139b | 2.1 0.13b | 3 | 116s | 1.35 0.16b | 120 | 10 | B Band Pass | 90f | 90f | 20 | 90f | 2
Updated 3/21/17 FlexRadio Systems 6300 Second Sample Preamp Updated | -117 -136b2 | 3.0 1.0b2 | Var | 125 preamp Off | 2.1 0.23b2 | 143 148 | 10 50 | D High & Low Pass | 110 | 89 | 20&2 | 89ai | 20&2
Added 11/07/20 Icom IC-705 S/N 12003232 | -127 -137b -139b1 | 4.2 1.50b 0.87b1 | 3 | 122 | 0.67 0.20b 0.1610 | 138 142 | 10 50 | C 0.8 Octave | 100 | 89 | 20 | 88 | 2
Added 12/30/10 Kenwood TS-590S on 20 meters Down-conversion Mode For Up-Converson see Narrow Spaced at 76 dB | -128 -137b | 1.8 0.5b | 3 | 144s | 0.43 0.15b | 140 | 10 | B Band Pass | 92f | 104 | 20 | 88f | 2
Added 02/26/11 FlexRadio Systems FLEX-1500 | -112to-116 -120to-129b -121to-136b1 | 3.1 1.0b 0.4b1 | 3 | 108 | 2.8 1.4b 0.3b1 | 131 | 10 | B Band Pass | 95 | 88 | 20 | 88 | 2
Added 06/02/13 Kenwood TS-990S on 20 meters 15 & 12 meters RMDR varies by band 17 meters is worst band 30 meters is best band | -127 -138b -1386 | 1.9 0.46b | 3 | 145 | 0.75 0.17b 0.136 | 138 150 | 10 50 | A Trk Preselec | 90f | 111 | 20 | 87x | 2
1/12/17 FlexRadio Systems 6300 Preamp Updated | -117 -136b2 | 3.0 1.0b2 | Var | 125 preamp Off | 2.2 0.24b2 | 143 148 | 10 50 | D High & Low Pass | 110 | 86 | 20&2 | 86ak | 20&2
Added 07/26/17 Elecraft KX2 | -123 -136b | 31 3.4b | 3 | N.A. | 1.2 0.25b | 132 129 | 10 50 | B Bandpass | 90 | 93 | 20 | 86 | 3
Added 2/15/08 Icom R9500 | -127 -130b -135b1 | 1.1 0.25b 0.16b1 | 3 | 119 | 0.7 0.2b 0.11b1 | 134 | 10 | B Band Pass | 80 | 110f | 20 | 85f | 2
Drake R-4C/CF-600/6 | -138 | 0.7 | 3 | 130 | 0.15 | 135 | 2.5 | A- Preselector | 130 | 85 | 20 | 84 | 2
Added 12/13/2012 Yaesu FTdx-3000 | -127 -138b -142b1 | 3.8 1.0 0.36 | 3 | 132 | 0.57 0.15 0.11 | 127 | 10 | B 0.5 Octave | 80 | 105f | 20 | 82f | 2
AOR AR-7030 | -122 -128b | 2.2 | 3 | 130 | 0.5 0.22 | 130 | 10 | D Hi/Lo Pass | 90 | 100 | 20 | 82 | 2
Device Under Test | Noise Floor (dBm) | AGC Thrshld (uV) | dB | 100kHz Blocking (dB) | Sensitivity (uV) | LO Noise Spacing (dBc/Hz) | kHz | Front End Selectivity | Filter Ultimate (dB) | Dynamic Range Wide Spaced (dB) | kHz | Dynamic Range Narrow Spaced (dB) | kHz
Added 4/16/06 Icom IC-765 | -134 -140b | 5.0 1.7b | 3 | 143 | 0.26 | 130 | 10 | B Band Pass | 95f | 102 | 20 | 81f j m | 2
Added 10/03/14 Icom IC-703+ | -126a -135a b | 2.1 0.8b | 3 | 128 | 0.33 0.125b | 115 132 | 10 50 | B Band Pass | 85f | 96 | 20 | 81a | 5
Added 11/03/21 WJ HF-1000 2nd Sample | -129 -136b | 0.19 0.055b | 3 | 127 | 0.52 0.25b | 135 142 | 5 10 | D Wideband | 80 | 94 | 20 | 81f | 2
Atlas 350-XL | -131 | 1.0 | 11 | 117 | 0.2 | 125 | 4 | C Band Pass | 95 | 81 | 20 | 81 | 2
Kenwood TS-830/YK88 | -129 | 1.5 | 3 | 122 | 0.1 | 114 | 2 | C Preselector | 85f | 84 | 20 | 81 | 2
Added 4/23/07 Ten-Tec Omni VII | -130 -140b | 0.8 0.2 | 3 | 130 | 0.45 0.17b | 124 | 10 | B 0.5 Octave | 100f | 92 | 20 | 80 | 2
Added 10/3/04 Icom IC-7800 | -126 -136b -139b1 | 4.5 1.2b 0.6b1 | 3 | >135 | 0.60 0.15b 0.10b1 | 130 | 10 | A Trk Presel | 100f | 102 | 20 | 80f | 2
Added 10/3/04 Elecraft K2 s/n:3170 | -129 -136g | 10 1.7b | 15 | 123 134h | 0.35 0.20 | 123 | 10 | B Band Pass | 80f | 98 | 20 | 80f | 2
Added 2/27/04 Ten-Tec Omni VI+ | -135 | 0.7 | 3 | 145 | 0.2 | 137 | 20 | B Band Pass | 80 | 97 | 20 | 80 | 2
Yaesu 901-DM | -135 | 1.6 | 3 | 124 | 0.15 | 109 | 2 | C Preselector | 85 | 87 | 20 | 80f | 3
Added 10/18/20 Lab599 TX-500 | -122 -138b | 16 1.8b | 3 | 112 | 2.0 0.25b | 135 134 | 10 50 | B 0.5 Octave | 100 | 79 | 20 | 79 | 2
Added 8/10/12 Yaesu FT-950 | -120 -132b -138b1 | 4.5 1.2b 0.5b1 | 3 | 125 | 1.1 0.31b 0.15b1 | 125 | 10 | B | 80f | 105 | 20 | 79f | 2
Collins R-390A | -137 | N.A. |  | 130 | 0.2 | 130 | 2 | A+ Trk Presel | 85 | 81 | 20 | 79 | 2
Ten-Tec Corsair | -131a | 0.1 | 14 | 130 | 0.2 | 132 | 5 | C Band Pass | 90 | 93 | 20 | 79 | 3
Added 12/13/2012 Icom IC-7700 | -127 -140b -143b1 | 6.5 1.6 0.8 | 3 | 140 | 0.69 0.15 0.10 | 129 | 10 | A Trk Presel | 90 | 105 | 20 | 78f | 2
Added 9/3/09 Icom IC-7600 | -130 -138b -141b1 | 5.3 2.35b 1.13b1 | 3 | 126 | 0.43 0.16b 0.11b1 | 121 | 10 | B | 78f | 100 | 20 | 78f | 2
Added 8/25/11 Icom IC-7410 | -135 -142b -144b1 | 2.9 1.35b 0.5b1 | 3 | 135 | 0.3 0.12b 0.1b1 | 121 | 10 | B | 75f | 102 | 20 | 78f | 2
Icom IC-720A | -137 | 1.6 | 3 | 138 | 0.15 | 117 | 10 | C 0.5 Octave | 80 | 93 | 50 | 78 | 3
Kenwood TS-820S | -137 | 0.4 | 3 | 115 | 0.2 | 125 | 10 | C Preselector | 80 | 79 | 20 | 78 | 3
Updated 4/17/06 Kenwood TS-850 Inrad-400s | -128 -138b | 2.2 0.5b | 3 | 128 | 0.45 0.15b |  |  |  |  | 90 | 20 | 77 | 2
JRC NRD-515 | -138 | 3.5 | 4 | 103 | 0.1 | 118 | 10 | C 0.8 Octave | 80 | 95 | 20 | 77f | 2
Added 12/30/10 Kenwood Up-conversion TS-590S on 17 meters | -132 -139b | 1.4 0.42b | 3 | 133s | 0.28 0.13b | N.A. | 10 | B Band Pass | N.A.f | 102 | 20 | 76f | 2
Ten-Tec Omni V | -134 | 1.2 | 6 | 135 | 0.18 | 134 | 10 | C Band Pass | 100 | 89 | 20 | 76 | 2
Atlas 210/215X | -120a | N.A. |  | 123 | 0.5 | N.A. |  | C Band Pass | 95 | 76 | 20 | 76 | 2
Added 05/15/21 Xiegu G90 | -120 -136b | 2.1 0.27b | 3 | 116 | 1.9 1.0b | 113 134 | 10 50 | N/A | 80f | 78 | 20 | 76f | 2
Corrected 4/7/06 Icom 756 Pro III | -132 -140b -142b1 | 2.3 0.7 0.3 | 3 | 142 | 0.35 0.14 0.11 | 126 | 10 | B 0.5 Octave | 80 | 99 | 20 | 75 | 2
Added 4/7/06 Icom 756 Pro II | -133 -138b -141b1 | 2.1 0.65 0.26 | 3 | 138 | 0.32 0.15 0.11 | 124 | 10 | B 0.5 Octave | 80 | 98 | 20 | 75 | 2
Drake R-7 | -135 -140b | 1.0 0.4b | 3 | 145 | 0.28 0.15b | 114 | 10 | B 0.5 Octave | 85 | 97 | 100 | 75 | 2
Drake TR-7 | -134 | 1.3 | 3 | 146 | 0.5 | 116 | 10 | B 0.5 Octave | 90 | 99 | 100 | 75 | 2
Added 11/03/21 Drake 2B | -136 | 8 | 6 | 130 | 0.34 | 111 | 10 | B Preselector | 90 | 91 | 20 | 75 | 3
Heath SB-104 | -123 | N.A. |  | 92 | 0.5 | N.A. |  | C Band Pass | 75 | 79 | 20 | 75 | 4
WJ HF-1000 | -129 -136b | 0.11 | 3 | 123 | 0.23 0.13b | 115 | 10 | D Wideband | 80 | 99 | 20 | 75 | 5
Added 4/7/06 Icom 706MkIIG | -135 -140b | 1.9 0.6 | 3 | 126 | 0.23 0.12 | 127 | 10 | C Octave | 80 | 87 | 20 | 74 | 2
Ten-Tec Omni-B | -136 | 0.2 | 25 | 129 | 0.15 | 130 | 10 | C Preselector | 80 | 87 | 20 | 74 | 2
Icom IC-730 | -140 | 1.5 | 3 | 135 | 0.1 | 118 | 10 | C 0.5 Octave | 80 | 92 | 50 | 74 | 3
Kenwood R-820S | -125 | 4.0 | 3 | 125 | 0.35 | 123 | 10 | C Preselector | 75 | 74 | 20 | 74 | 4
Added 04/11/19 Icom IC-9700 | -131 -1452 | 0.7 0.18b | 3 | 111 | 0.35 0.082b | 130 138 | 10 50 | B Bandpass | 100 | 74 | 20 | 74 | 2
Collins 75-S3B | -146 | 1.1 | 15 | 122 | 0.1 | 120 | 4 | B+ Preselector | 85 | 88 | 20 | 74 | 2
Icom IC-781 | -127 -138b | 2.0 0.5b | 3 |  | 0.5 0.18b | 129 | 10 | B 0.5 Octave | 90f | 94 | 20 | 73 | 2
Updated 4/18/06 Stock 781 | -128 -135b | 2.4 0.7b | 3 | 131 | 0.5 0.22b |  |  | B 0.5 Octave | 90 | 98 | 20 | 78 | 2
Updated 4/18/06 781 with Pin Diodes | -126 -134b | 3.6 1.15b | 3 | 134 | 0.54 0.21b |  |  | B 0.5 Octave | 90 | 98 | 20 | 72 | 2
Kenwood TS-930S | -135 | 2.0 | 3 | 143 | 0.15 | 115 | 10 | B- 0.5 Octave | 80f | 86 | 20 | 73 | 3
Icom IC-701 | -129 | 5.5 | 6 | 130 | 0.3 | 125 | 10 | C Band Pass | 75 | 81 | 50 | 73 | 4
Collins 75S-3C | -141 | 1.3 | 12 | 121 | 0.14 | 120 | 4 | B+ Preselector | 95 | 85d | 20 | 72 | 2
Kenwood TS-480HX Without CW Xtal Filter | -135 -143b | 3.0 0.6b | 3 | 142 | 0.28 0.11b | 121 | 10 | B 0.5 Octave | 80f | 99 | 20 | 72 | 3
JRC NRD-525 | -132a | 0.9 | 3 | 123 | 0.2 | 120 | 10 | B Trk Presel | 65 | 95 | 50 | 72 | 5
Added 08/05/15 Yaesu FT-991 | -123 -135b -143b1 | 5 1.2b 0.33b1 | 3 | 133 | 0.70 0.17b 0.08b1 | 120 137 | 10 50 | B Bandpass | 80f | 96 | 20 | 72 | 2
Updated 4/13/09 Yaesu FT-1000 MP MKV Field Inrad roofing filter mod | -133b | 3.0b | 3 | 135 | 0.2b | 128 | 10 | B 0.5 Octave | 90f | 89 | 20 | 71k | 2
Added 10/3/04 Icom 756 Pro | -127 -136b -139b1 | 3.5 1.0b 0.5b1 | 3 | 132 | 0.55 0.21b 0.14b1 | 127 | 10 | B 0.5 Octave | 90 | 86 | 20 | 71 | 2
Drake R-8 | -128 -131ab | 0.6 0.3 | 3 | 130 | 0.25 0.18b | 115 | 10 | C 0.5 Octave | 75f | 90 85b | 20 | 71 | 5
Icom IC-R72 | -127 -135a | 3.1 1.2b | 3 | 129 | 0.28 0.11b | 122 | 10 | C 0.5 Octave | 75 | 87b | 20 | 71 | 5
Icom R-9000 | -131a | 0.8 | 3 | 129 | 0.15 | 128 | 10 | B 0.5 Octave | 90 | 93 | 20 | 71 | 5
Added 04/25/16 Icom IC-9100 | -133 -141b -1412 | 2.4 1.0b 0.39b1 | 3 | N.A. | 0.36 0.15b 0.1302 | 119 136 | 10 50 | B Band Pass | N.A. | 101f | 20 | 71f 6070 | 2
Added 2/27/04 Elecraft K2 s/n: 1140 | -135 | 2.6 | 15 | 118 | 0.22 | 123 | 10 | B Band Pass | 80f | 95 | 20 | 70 | 2
Added 01/06/21 Elad DUO s/n: 5F0007 | -132 | 3.3 | 3 | 124 | 0.33 | 133 | 10 | D LPF | 80f | 70 | 20 | 70 | 2
JRC NRD-535 | -135a | 0.9 | 3 | 114 | 0.1 | 117 | 10 | B Trk Presel | 70 | 92 | 50 | 70 | 5
Kenwood TS-830S | -136a | 0.9 | 3 | 122 | 0.1 | 113 | 2 | C Preselector | 80 | 84 | 20 | 70 | 3
Icom IC-761 | -131 -139b | 2.0 0.7b | 3 | 145 | 0.4 0.17b | 129 | 10 | B- 0.5 Octave | 90f | 87 | 20 | 70 | 2
Added 7/8/15 Yaesu FTdx-1200 | -122 -134b -140b1 | 5.5 1.4 0.4 | 3 | 137 | 1.0 0.26 0.14 | 123 | 10 | B 0.5 Octave | 83 | 102f | 20 | 70z | 2
Added 07/26/17 Yaesu FT-891 | -129 -140b -1386 | 6.1 1.55b | 3 | N.A. | 0.44 0.11b 0.156 | 116 N.A. | 10 50 | B 0.5 Octave | 80f | 92 | 20 | 70f | 2
Added 08/05/15 Kenwood TS-570S | -131 -139b | 1.6 0.43b | 3 | 143 | 0.40 0.16b | 118 137 | 10 50 | B Bandpass | 75 | 99 | 20 | 69f | 2
Added 4/16/06 Kenwood TS-870S | -127 -137b | 1.9 0.44b | 3 | 137 | 0.5 | 121 | 10 | C 0.5 Octave | 90f | 95 | 20 | 69 | 2
Added 10/3/04 Yaesu FT-1000 MP MKV Field | -133b | 3.0b | 3 | 135 | 0.2b | 128 | 10 | B 0.5 Octave | 90f | 88 | 20 | 69 | 2
Added 10/3/04 Yaesu FT-1000 D | -128b1 | 6.0b1 | 3 | >131 | 0.3b1 | 121 | 10 | B 0.5 Octave | 90f | 90 | 20 | 69 | 2
Lowe HF-150 | -126a | 0.7 | 3 | 126 | 0.3 | 113 | 10 | F No Bandpass | 75 | 84 | 20 | 69 | 5
Kenwood TS-430S | -136a | 0.6 | 3 | 134 | 0.1 | 102 | 10 | C 0.5 Octave | 70 | 78 | 20 | 69 | 5
Added 10/3/04 Yaesu FT-1000 MP | -125 -134b | 3.8 1.1b | 3 | >135 | 0.48 0.18b | 128 | 10 | B 0.5 Octave | 90f | 97 | 20 | 68 | 2
JRC NRD-545 | -130a | 2.0 | 6 | 127 | 0.2 | 118 | 10 | B 0.5 Octave | 65 | 96 | 100 | 68 | 5
Signal/One CX-11A | -122a | 0.6 | 17 | 109 | 0.6 | 119 | 50 | C 0.5 Octave | 105 | 90 | 50 | 68 | 5f
Kenwood TS-180S | -139 | 0.9 | 3 | 115 | 0.15 | 120 | 10 | C Preselector | 80 | 70 | 20 | 68 | 3
Drake TR-4C | -124a | 1.2 | 3 | 105 | 0.4 | 130 | 10 | C Preselector | 80 | 74 | 20 | 68 | 2
Icom IC-735 | -126 -133b | 1.5 | 12 | 135 | 0.35 0.18b | 123 | 10 | C 0.5 Octave | 90f | 83 | 20 | 68 | 2
Added 1/21/04 Icom IC-R75 | -123a -130b | 3.5 1.3b | 3 | 119 | 0.5 0.2b | 109 | 10 | B 0.5 Octave | 80 | 95 | 50 | 67 | 5
Drake SW8 | -127a | 0.9 | 3 | 125 | 0.32 | 113 | 10 | N.A. | 70 | 92 | 20 | 67 | 5
Racal 6790 GM | -128 | 0.3 | 1 | 145 | 0.7 | 130 | 10 | D Broadband | 85 | 95 | 20 | 66 | 2
Yaesu FT-736R 2 meters | -141 | 1.3 | 3 | 125 | 0.11 | 128 143 | 10 50 | C Bandpass | 80 | 88 | 20 | 66 | 2
Lowe HF-235 | -126a | 0.8 | 3 | 129 | 0.35 | 117 | 10 | D Octave | 80 | 71 | 20 | 66 | 5
AOR AR3030 | -131a | 2.0 | 10 | 130 | 0.16 | 117 | 10 | C 0.5 Octave | 85 | 90 | 20 | 66 | 5
Added 11/01/19 Kenwood TS-2000X 2 meter data | -123 -140b | 2.8 0.45b | 3 | 124 | 1.0 0.15b | 113 131 | 10 50 | B Band Pass | 75f | 87 | 20 | 65f | 2
Yaesu FRG-100 | -133a | 0.9 | 3 | 127 | 0.13 | 112 | 10 | C 0.5 Octave | 70 | 99 | 50 | 65 | 5
Kenwood R-5000 | -131a | 0.4 | 3 | 134 | 0.2 | 120 | 10 | C 0.5 Octave | 80f | 86 | 20 | 65 | 5
Added 2/27/04 Palstar R-30 | -123 | 2.6 | 3 | 130 | 0.35 | 116 | 10 | C Octave | 90 | 88 | 20 | 64 | 5
Yaesu FRG-7700 | -130a | 1.3 | 3 | 123 | 0.2 | 100 | 10 | D Octave | 65 | 83 | 50 | 64f | 5c
Kenwood R-1000 | -130a | 0.9 | 3 | 119 | 0.2 | 107 | 10 | D Octave | 70 | 76 | 20 | 64f | 3c
Heath SB-303 | -134 | N.A. |  | 104 | 0.5 | N.A. |  | C Preselector | 70 | 66 | 20 | 64 | 4
Collins KWM-380 | -127a | 1.1 | 5 | 123 | 0.3 | 99 | 10 | B 0.5 Octave | 70f | 94 | 50 | 64f | 2
Icom IC-751 | -127 -133b | 6.3 | 3 | 138 | 0.4 0.2b | 127 | 10 | B- 0.5 Octave | 90f | 84 | 20 | 64 | 2
Added 3/27/06 Icom 7000 | -129 -139b | 4.5 1.0 | 3 | 119 | 0.45 0.13 | 122 | 10 | C Octave | 65 | 90 | 20 | 63 | 2
Added 9/22/07 Yaesu FT-2000 | -122 -132b -140b1 | 5 1.3b 0.5b1 | 3 | 120 | 1.0 0.3b 0.14b1 | 122 | 10 | B+ Bandpass + Trk | 80f | 81n 90o | 20 | 63n 61o | 2
Icom IC-275H 2 meters | -136a | 0.25 | 3 | 122 | 0.11 | 124 141 | 10 50 | B Bandpass | 75 | 85 | 20 | 63 | 2
Kenwood TS-520 | -139 | N.A. |  | 116 | 0.15 | N.A. |  | C Preselector | 70 | 63 | 20 | 63 | 3
Yaesu FT-One | -135 | 1.0 | 3 | 130 | 0.2 | 99 | 10 | C 0.5 Octave | 80f | 91 | 50 | 63f | 2
Collins 75-S3 Wing | -145 | 1.0 | 14 | 105 | 0.1 | N.A. |  | B Preselector | 75 | 75 | 20 | 63 | 3
JRC NRD-93 | -141 | 1.6 | 3 | 128 | 0.15 | 133 | 10 | A+ Trk Presel | 80 | 94 | 20 | 63 | 2
Yaesu FT-980 | -136 | 1.8 | 3 | 140 | 0.12 | 106 | 10 | C 0.5 Octave | 62f | 96 | 50 | 63 | 2
Icom IC-R70/R-71A | -129 -135b | 3.1 1.4b | 3 | 132 | 0.4 0.2b | 128 | 10 | B- 0.5 Octave | 90f | 86 | 20 | 62 | 3
Grundig Satellite 700 | -127a | 1.6 | 3 | 106 | 0.3 | 118 | 10 | N.A. | 85 | 76 | 20 | 62 | 5
KWZ-30 | -130 | 1.0 | 3 | 120 | 0.8 | 118 | 10 | d | 80 | 100 | 20 | 60 | 5
Collins 51S1 | -134 | 1.0 | 7 | 117 | 0.13 | 146 | 10 | A Trk Presel | 100 | 84e | 100 | 60 | 5
Icom R-8500 | -135a | 0.45 | 3 | 132 | 0.11 | 131 | 10 | B 0.5 Octave | 75 | 81 | 20 | 59 | 5
Yaesu FT-101E | -141 | N.A. |  | 102 | 0.15 | N.A. |  | C Preselector | 70 | 60 | 20 | 59 | 3
Drake R-4C Stock | -139 | 0.7 | 3 | 130 | 0.15 | 144 | 5 | A- Preselector | 70 | 85 | 20 | 58 | 2
Yaesu FT-757 | -120 -134b | 1.6 | 3 | 130 | 0.7 0.15b | 109 | 10 | C 0.5 Octave | 70f | 86 | 20 | 56 | 3
Ten-Tec 340 | -123 -133b | 0.5 0.13 | 3 | 109 | 0.4 0.14 | 113 | 10 | B 0.5 Octave | 70 | 93 | 100 | 46 | 5
Kenwood R-2000 | -130a | 1.4 | 3 | 115 | 0.15 | 105 | 10 | D Octave | 70 | 71 | 20 | 45 | 5
Kenwood R-600 | -130a | 0.8 | 3 | 109 | 0.2 | 99 | 10 | D Octave | 65 | 68 | 20 | F.L.. | 5
Yaesu FRG-8800 | -132a | 0.6 | 3 | 122 | 0.18 | N.A. |  | D Octave | 70 | 87 | 20 | F.L. | 5
AOR 5000 | -124 -130a&b | 1.8 0.9 | 3 | 118 | 0.2 0.35 | 103 | 10 | B 0.5 Octave | 60 | 58 | 50 | f | 5
CommRadio CTX-10 | -120 -134b | 5.5 0.7 | 3 | 49 | 5 1 | N.A. | N.A. | C Octave | 50 | 50 | 20 | 45 | 5

## Sheet1
DUT | NoiseFloordBm | AGCThrsholduV | dB_AGC | 100kHzBlockingdB | SensitivityuV | LONoisedBc | SpacingkHz | FrontEndSelectivity | FilterUltimatedB | DynamicRangeWideSpaceddB | kHz_DRWide | DynamicRangeNarrowSpaceddB | kHz_DRNarrow
Added 12/01/10 | -123 | 4.6 | 3 | 127s | 1.1 | 135 | 10 | B Band Pass | 90f | 104 | 20 | 101f | 2
Yaesu | -135b -141b1 | 1.2b 0.33b1 |  |  | 0.27b 0.13b1
FTdx-5000D
Added 2/15/08 | -130 | 2.1 | 3 | 140s | 0.33 | 138 | 10 | B Band Pass | 105 | 104 | 20 | 101pf | 2
Elecraft | -138b | 0.6b |  |  | 0.19b | [6 empty] | 96qf
K3 | [11 empty] | 95r
Updated 7/2/09 | -123 | 0.15 | 3 | 125 | 0.8 | 147 | 10 | B Band Pass | 109f | 99 | 20 | 99 | 2
Perseus | -125b | 0.1b |  |  | 0.6b
Added 2/15/08 | -123 | 2 | 3 | 123s | 1.3 | 123 | 10 | B Band Pass | 98 | 96 | 20 | 96 | 2
Flex | -135b | 0.5b |  |  | 0.3b
5000A
Added 4/16/06 | -125 | 2.7 | 3 | 130 | 0.75 | 126 | 10 | B Band Pass | 100f | 95f | 20 | 95i | 2
Ten-Tec | -133b | 0.65b |  |  | 0.3b
Orion II
Updated 4/17/06 | -127 | 0.8 | 3 | 137 | 0.6 | 130 | 10 | B Band Pass | 100f | 96 | 20 | 93 | 2
Ten-Tec | -135b |  |  |  | 0.25b
Orion
Added 11/10/10 | -124 | 2.5 | 3 | 135s | 0.7 | 131 | 10 | B Band Pass | 90f | 93f | 20 | 90f | 2
Ten-Tec | -132b | 0.6b |  |  | 0.3b
Eagle
Added 8/20/09 | -123 | 2.1 | 3 | 116s | 1.35 | 120 | 10 | B Band Pass | 90f | 90f | 20 | 90f | 2
Flex | -139b | 0.13b |  |  | 0.16b
3000
Added 2/15/08 | -127 | 1.1 | 3 | 119 | 0.7 | 134 | 10 | B Band Pass | 80 | 110f | 20 | 85f | 2
Icom | -130b | 0.25b |  |  | 0.2b
R9500 | -135b1 | 0.16b1 |  |  | 0.11b1
Drake | -138 | 0.7 | 3 | 130 | 0.15 | 135 | 10 | A- Preselector | 130 | 85 | 20 | 84 | 2
R-4C/CF-600/6
AOR | -122 | 2.2 | 3 | 130 | 0.5 | 130 | 10 | D Hi/Lo Pass | 90 | 100 | 20 | 82 | 2
AR-7030 | -128b |  |  |  | 0.22
Added 4/16/06 | -134 | 5 | 3 | 143 | 0.26 | 130 | 10 | B Band Pass | 95f | 102 | 20 | 81f j m | 2
Icom | -140b | 1.7b
IC-765
Atlas | -131 | 1 | 11 | 117 | 0.2 | 125 | 4 | C Band Pass | 95 | 81 | 20 | 81 | 2
350-XL
Kenwood | -129 | 1.5 | 3 | 122 | 0.1 | 114 | 2 | C Preselector | 85f | 84 | 20 | 81 | 2
TS-830/YK88
Added 4/23/07 | -130 | 0.8 | 3 | 130 | 0.45 | 124 | 10 | B 0.5 Octave | 100f | 92 | 20 | 80 | 2
Ten-Tec | -140b | 0.2b |  |  | 0.17b
Omni VII
Added 10/3/04 | -126 | 4.5 | 3 | >135 | 0.6 | 130 | 10 | A Trk Presel | 100f | 102 | 20 | 80f | 2
Icom | -136b | 1.2b |  |  | 0.15b
IC-7800 | -139b1 | 0.6b1 |  |  | 0.10b1
Added 10/3/04 | -129 | 10 | 15 | 123 | 0.35 | 123 | 10 | B Band Pass | 80f | 98 | 20 | 80f | 2
Elecraft K2 | -136g | 1.7b |  | 134h | 0.2
s/n:3170
Added 2/27/04 | -135 | 0.7 | 3 | 145 | 0.2 | 137 | 20 | B Band Pass | 80 | 97 | 20 | 80 | 2
Ten-Tec
Omni VI+
Yaesu | -135 | 1.6 | 3 | 124 | 0.15 | 109 | 2 | C Preselector | 85 | 87 | 20 | 80f | 3
901-DM
Collins | -137 | N.A. |  | 130 | 0.2 | 130 | 2 | A+ Trk Presel | 85 | 81 | 20 | 79 | 2
R-390A
Ten-Tec Corsair | -131a | 0.1 | 14 | 130 | 0.2 | 132 | 5 | C Band Pass | 90 | 93 | 20 | 79 | 3
Added 9/3/09 | -130 | 5.3 | 3 | 126 | 0.43 | 121 | 10 | B | 78f | 100 | 20 | 78f | 2
Icom | -138b | 2.35b |  |  | 0.16b
IC-7600 | -141b1 | 1.13b1 |  |  | 0.11b1
Icom | -137 | 1.6 | 3 | 138 | 0.15 | 117 | 10 | C 0.5 Octave | 80 | 93 | 50 | 78 | 3
IC-720A
Kenwood | -137 | 0.4 | 3 | 115 | 0.2 | 125 | 10 | C Preselector | 80 | 79 | 20 | 78 | 3
TS-820S
Updated 4/17/06 | -128 | 2.2 | 3 | 128 | 0.45 |  |  |  |  | 90 | 20 | 77 | 2
Kenwood TS-850 | -138b | 0.5b |  |  | 0.15b
Inrad-400s
JRC | -138 | 3.5 | 4 | 103 | 0.1 | 118 | 10 | C 0.8 Octave | 80 | 95 | 20 | 77f | 2
NRD-515
Ten-Tec Omni V | -134 | 1.2 | 6 | 135 | 0.18 | 134 | 10 | C Band Pass | 100 | 89 | 20 | 76 | 2
Atlas | -120a | N.A. |  | 123 | 0.5 | N.A. |  | C Band Pass | 95 | 76 | 20 | 76 | 2
210/215X
Device | Noise | AGC | dB | 100kHz |  | LO Noise | kHz | Front End | Filter | Dynamic Range | kHz | Dynamic Range | kHz
Under Test | Floor | Thrshld |  | Blocking | Sensitivity | Spacing |  | Selectivity | Ultimate | Wide Spaced |  | Narrow Spaced
| (dBm) | (uV) |  | (dB) | (uV) | (dBc) |  |  | (dB) | (dB) |  | (dB)
Corrected 4/7/06 | -132 | 2.3 | 3 | 142 | 0.35 | 126 | 10 | B 0.5 Octave | 80 | 99 | 20 | 75 | 2
Icom | -140b | 0.7 |  |  | 0.14
756 Pro III | -142b1 | 0.3 |  |  | 0.11
Added 4/7/06 | -133 | 2.1 | 3 | 138 | 0.32 | 124 | 10 | B 0.5 Octave | 80 | 98 | 20 | 75 | 2
Icom | -138b | 0.65 |  |  | 0.15
756 Pro II | -141b1 | 0.26 |  |  | 0.11
Drake | -135 | 1 | 3 | 145 | 0.28 | 114 | 10 | B 0.5 Octave | 85 | 97 | 100 | 75 | 2
R-7 | -140b | 0.4b |  |  | 0.15b
Drake | -134 | 1.3 | 3 | 146 | 0.5 | 116 | 10 | B 0.5 Octave | 90 | 99 | 100 | 75 | 2
TR-7
Heath | -123 | N.A. |  | 92 | 0.5 | N.A. |  | C Band Pass | 75 | 79 | 20 | 75 | 4
SB-104
WJ | -129 | 0.11 | 3 | 123 | 0.23 | 115 | 10 | D Wideband | 80 | 99 | 20 | 75 | 5
HF-1000 | -136b |  |  |  | 0.13b
Added 4/7/06 | -135 | 1.9 | 3 | 126 | 0.23 | 127 | 10 | C Octave | 80 | 87 | 20 | 74 | 2
Icom | -140b | 0.6 |  |  | 0.12
706MkIIG
Ten-Tec | -136 | 0.2 | 25 | 129 | 0.15 | 130 | 10 | C Preselector | 80 | 87 | 20 | 74 | 2
Omni-B
Icom | -140 | 1.5 | 3 | 135 | 0.1 | 118 | 10 | C 0.5 Octave | 80 | 92 | 50 | 74 | 3
IC-730
Kenwood | -125 | 4 | 3 | 125 | 0.35 | 123 | 10 | C Preselector | 75 | 74 | 20 | 74 | 4
R-820S
Collins | -146 | 1.1 | 15 | 122 | 0.1 | 120 | 4 | B+ Preselector | 85 | 88 | 20 | 74 | 2
75-S3B
Icom | -127 | 2 | 3 |  | 0.5 | 129 | 10 | B 0.5 Octave | 90f | 94 | 20 | 73 | 2
IC-781 | -138b | 0.5b |  |  | 0.18b
Updated 4/18/06 | -128 | 2.4 | 3 | 131 | 0.5 |  |  | B 0.5 Octave | 90 | 98 | 20 | 78 | 2
Stock 781 | -135b | 0.7b |  |  | 0.22b
Updated 4/18/06 | -126 | 3.6 | 3 | 134 | 0.54 |  |  | B 0.5 Octave | 90 | 98 | 20 | 72 | 2
781 with Pin Diodes | -134b | 1.15b |  |  | 0.21b
Kenwood | -135 | 2 | 3 | 143 | 0.15 | 115 | 10 | B- 0.5 Octave | 80f | 86 | 20 | 73 | 3
TS-930S
Icom | -129 | 5.5 | 6 | 130 | 0.3 | 125 | 10 | C Band Pass | 75 | 81 | 50 | 73 | 4
IC-701
Collins | -141 | 1.3 | 12 | 121 | 0.14 | 120 | 4 | B+ Preselector | 95 | 85d | 20 | 72 | 2
75S-3C
JRC | -132a | 0.9 | 3 | 123 | 0.2 | 120 | 10 | B Trk Presel | 65 | 95 | 50 | 72 | 5
NRD-525
Updated 4/13/09 | -133b | 3.0b | 3 | 135 | 0.2b | 128 | 10 | B 0.5 Octave | 90f | 89 | 20 | 71k | 2
Yaesu FT-1000
MP MKV Field
Inrad roofing filter mod
Added 10/3/04 | -127 | 3.5 | 3 | 132 | 0.55 | 127 | 10 | B 0.5 Octave | 90 | 86 | 20 | 71 | 2
Icom | -136b | 1.0b |  |  | 0.21b
756 Pro | -139b1 | 0.5b1 |  |  | 0.14b1
Drake | -128 | 0.6 | 3 | 130 | 0.25 | 115 | 10 | C 0.5 Octave | 75f | 90 | 20 | 71 | 5
R-8 | -131ab | 0.3 |  |  | 0.18b |  |  |  |  | 85b
Device | Noise | AGC | dB | 100kHz |  | LO Noise | kHz | Front End | Filter | Dynamic Range | kHz | Dynamic Range | kHz
Under Test | Floor | Thrshld |  | Blocking | Sensitivity | Spacing |  | Selectivity | Ultimate | Wide Spaced |  | Narrow Spaced
| (dBm) | (uV) |  | (dB) | (uV) | (dBc) |  |  | (dB) | (dB) |  | (dB)
Icom | -127 | 3.1 | 3 | 129 | 0.28 | 122 | 10 | C 0.5 Octave | 75 | 87b | 20 | 71 | 5
IC-R72 | -135a | 1.2b |  |  | 0.11b
Icom | -131a | 0.8 | 3 | 129 | 0.15 | 128 | 10 | B 0.5 Octave | 90 | 93 | 20 | 71 | 5
R-9000
Added 2/27/04 | -135 | 2.6 | 15 | 118 | 0.22 | 123 | 10 | B Band Pass | 80f | 95 | 20 | 70 | 2
Elecraft K2
s/n: 1140
JRC | -135a | 0.9 | 3 | 114 | 0.1 | 117 | 10 | B Trk Presel | 70 | 92 | 50 | 70 | 5
NRD-535
Kenwood | -136a | 0.9 | 3 | 122 | 0.1 | 113 | 2 | C Preselector | 80 | 84 | 20 | 70 | 3
TS-830S
Icom | -131 | 2 | 3 | 145 | 0.4 | 129 | 10 | B- 0.5 Octave | 90f | 87 | 20 | 70 | 2
IC-761 | -139b | 0.7b |  |  | 0.17b
Added 4/16/06 | -127 | 1.9 | 3 | 137 | 0.5 | 121 | 10 | C 0.5 Octave | 90f | 95 | 20 | 69 | 2
Kenwood | -137b | 0.44b
TS-870S
Added 10/3/04 | -133b | 3.0b | 3 | 135 | 0.2b | 128 | 10 | B 0.5 Octave | 90f | 88 | 20 | 69 | 2
Yaesu FT-1000
MP MKV Field
Added 10/3/04 | -128b1 | 6.0b1 | 3 | >131 | 0.3b1 | 121 | 10 | B 0.5 Octave | 90f | 90 | 20 | 69 | 2
Yaesu
FT-1000 D
Lowe | -126a | 0.7 | 3 | 126 | 0.3 | 113 | 10 | F No Bandpass | 75 | 84 | 20 | 69 | 5
HF-150
Kenwood | -136a | 0.6 | 3 | 134 | 0.1 | 102 | 10 | C 0.5 Octave | 70 | 78 | 20 | 69 | 5
TS-430S
Added 10/3/04 | -125 | 3.8 | 3 | >135 | 0.48 | 128 | 10 | B 0.5 Octave | 90f | 97 | 20 | 68 | 2
Yaesu | -134b | 1.1b |  |  | 0.18b
FT-1000 MP
JRC | -130a | 2 | 6 | 127 | 0.2 | 118 | 10 | B 0.5 Octave | 65 | 96 | 100 | 68 | 5
NRD-545
Signal/One | -122a | 0.6 | 17 | 109 | 0.6 | 119 | 50 | C 0.5 Octave | 105 | 90 | 50 | 68 | 5f
CX-11A
Kenwood | -139 | 0.9 | 3 | 115 | 0.15 | 120 | 10 | C Preselector | 80 | 70 | 20 | 68 | 3
TS-180S
Drake | -124a | 1.2 | 3 | 105 | 0.4 | 130 | 10 | C Preselector | 80 | 74 | 20 | 68 | 2
TR-4C
Icom | -126 | 1.5 | 12 | 135 | 0.35 | 123 | 10 | C 0.5 Octave | 90f | 83 | 20 | 68 | 2
IC-735 | -133b |  |  |  | 0.18b
Added 1/21/04 | -123a | 3.5 | 3 | 119 | 0.5 | 109 | 10 | B 0.5 Octave | 80 | 95 | 50 | 67 | 5
Icom | -130b | 1.3b |  |  | 0.2b
IC-R75
Drake SW8 | -127a | 0.9 | 3 | 125 | 0.32 | 113 | 10 | N.A. | 70 | 92 | 20 | 67 | 5
Racal | -128 | 0.3 | 1 | 145 | 0.7 | 130 | 10 | D Broadband | 85 | 95 | 20 | 66 | 2
6790 GM
Device | Noise | AGC | dB | 100kHz |  | LO Noise | kHz | Front End | Filter | Dynamic Range | kHz | Dynamic Range | kHz
Under Test | Floor | Thrshld |  | Blocking | Sensitivity | Spacing |  | Selectivity | Ultimate | Wide Spaced |  | Narrow Spaced
| (dBm) | (uV) |  | (dB) | (uV) | (dBc) |  |  | (dB) | (dB) |  | (dB)
Lowe | -126a | 0.8 | 3 | 129 | 0.35 | 117 | 10 | D Octave | 80 | 71 | 20 | 66 | 5
HF-235
AOR | -131a | 2 | 10 | 130 | 0.16 | 117 | 10 | C 0.5 Octave | 85 | 90 | 20 | 66 | 5
AR3030
Yaesu | -133a | 0.9 | 3 | 127 | 0.13 | 112 | 10 | C 0.5 Octave | 70 | 99 | 50 | 65 | 5
FRG-100
Kenwood | -131a | 0.4 | 3 | 134 | 0.2 | 120 | 10 | C 0.5 Octave | 80f | 86 | 20 | 65 | 5
R-5000
Added 2/27/04 | -123 | 2.6 | 3 | 130 | 0.35 | 116 | 10 | C Octave | 90 | 88 | 20 | 64 | 5
Palstar
R-30
Yaesu | -130a | 1.3 | 3 | 123 | 0.2 | 100 | 10 | D Octave | 65 | 83 | 50 | 64f | 5c
FRG-7700
Kenwood | -130a | 0.9 | 3 | 119 | 0.2 | 107 | 10 | D Octave | 70 | 76 | 20 | 64f | 3c
R-1000
Heath | -134 | N.A. |  | 104 | 0.5 | N.A. |  | C Preselector | 70 | 66 | 20 | 64 | 4
SB-303
Collins | -127a | 1.1 | 5 | 123 | 0.3 | 99 | 10 | B 0.5 Octave | 70f | 94 | 50 | 64f | 2
KWM-380
Icom | -127 | 6.3 | 3 | 138 | 0.4 | 127 | 10 | B- 0.5 Octave | 90f | 84 | 20 | 64 | 2
IC-751 | -133b |  |  |  | 0.2b
Added 3/27/06 | -129 | 4.5 | 3 | 119 | 0.45 | 122 | 10 | C Octave | 65 | 90 | 20 | 63 | 2
Icom 7000 | -139b | 1 |  |  | 0.13
Added 9/22/07 | -122 | 5 | 3 | 120 | 1 | 122 | 10 | B+ Bandpass | 80f | 81n | 20 | 63n | 2
Yaesu FT-2000 | -132b | 1.3b |  |  | 0.3b |  |  | + Trk |  | 90o |  | 61o
| -140b1 | 0.5b1 |  |  | 0.14b1
Kenwood | -139 | N.A. |  | 116 | 0.15 | N.A. |  | C Preselector | 70 | 63 | 20 | 63 | 3
TS-520
Yaesu | -135 | 1 | 3 | 130 | 0.2 | 99 | 10 | C 0.5 Octave | 80f | 91 | 50 | 63f | 2
FT-One
Collins | -145 | 1 | 14 | 105 | 0.1 | N.A. |  | B Preselector | 75 | 75 | 20 | 63 | 3
75-S3 Wing
JRC | -141 | 1.6 | 3 | 128 | 0.15 | 133 | 10 | A+ Trk Presel | 80 | 94 | 20 | 63 | 2
NRD-93
Yaesu | -136 | 1.8 | 3 | 140 | 0.12 | 106 | 10 | C 0.5 Octave | 62f | 96 | 50 | 63 | 2
FT-980
Icom | -129 | 3.1 | 3 | 132 | 0.4 | 128 | 10 | B- 0.5 Octave | 90f | 86 | 20 | 62 | 3
IC-R70/R-71A | -135b | 1.4b |  |  | 0.2b
Grundig Satellite 700 | -127a | 1.6 | 3 | 106 | 0.3 | 118 | 10 | N.A. | 85 | 76 | 20 | 62 | 5
KWZ-30 | -130 | 1 | 3 | 120 | 0.8 | 118 | 10 | d | 80 | 100 | 20 | 60 | 5
Collins | -134 | 1 | 7 | 117 | 0.13 | 146 | 10 | A Trk Presel | 100 | 84e | 100 | 60 | 5
51S1
Icom | -135a | 0.45 | 3 | 132 | 0.11 | 131 | 10 | B 0.5 Octave | 75 | 81 | 20 | 59 | 5
R-8500
Yaesu | -141 | N.A. |  | 102 | 0.15 | N.A. |  | C Preselector | 70 | 60 | 20 | 59 | 3
FT-101E
Drake | -139 | 0.7 | 3 | 130 | 0.15 | 135 | 10 | A- Preselector | 70 | 85 | 20 | 58 | 2
R-4C Stock
Yaesu | -120 | 1.6 | 3 | 130 | 0.7 | 109 | 10 | C 0.5 Octave | 70f | 86 | 20 | 56 | 3
FT-757 | -134b |  |  |  | 0.15b
Ten-Tec | -123 | 0.5 | 3 | 109 | 0.4 | 113 | 10 | B 0.5 Octave | 70 | 93 | 100 | 46 | 5
340 | -133b | 0.13 |  |  | 0.14
Kenwood | -130a | 1.4 | 3 | 115 | 0.15 | 105 | 10 | D Octave | 70 | 71 | 20 | 45 | 5
R-2000
Kenwood | -130a | 0.8 | 3 | 109 | 0.2 | 99 | 10 | D Octave | 65 | 68 | 20 | F.L.. | 5
R-600
Yaesu | -132a | 0.6 | 3 | 122 | 0.18 | N.A. |  | D Octave | 70 | 87 | 20 | F.L. | 5
FRG-8800
AOR | -124 | 0.9 | 3 | 118 | 0.2 | 103 | 10 | B 0.5 Octave | 60 | 58 | 50 | f | 5
5000 | -130ab | 1.8 |  |  | 0.35